Universidade Federal da Santa Catarina

Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) - 2001

# Curso de Engenharia de Materiais

EMC 5731 – CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE MATERIAIS 1

(56 horas/aula)

EMENTA

___________________________________________________________________________Introdução à análise microestrutural: conceitos de microestrutura, fase cristalina, fase amorfa, grão, contorno de grão, poro.  Apresentação das técnicas de análise: microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, microanálise. Teoria e prática em microscopia. Estudo de casos: aços, superfícies revestidas, cerâmicas, vitro-cerâmicas e compósitos.

PROGRAMA

___________________________________________________________________________

Aula de Apresentação:

Objetivos da disciplina e motivação ao estudo da caracterização estrutural. Visão geral de análise estrutural e microestrutural. Apresentação das técnicas abordadas e suas aplicações. Exemplos práticos: uso e importância. Forma de avaliação.

Microscopia Óptica:

Preparação da amostra para Microscopia Ótica: Introdução, seleção da amostra, embutimento, lixamento e polimento da amostra metalográfica, recomendações para polimento de determinados materiais (alumínio, aço, cobre, cerâmicos, etc.), ataques para metais e cerâmicos, recomendações para ataques de amostras metálicas e cerâmicas.

Microscopia Ótica: Conceitos básicos de Ótica, fontes de iluminação e sistema ótico (lentes, filtro, objetivas, ocular, resolução e profundidade de foco), luz polarizada, fotomicrografia.

Microscopia Quantitativa: Variáveis básicas de medição, regiões de medição, frações á serem medidas (análise de áreas, contagem de pontos, análise estatística), tamanho de grão, medidas de inclusões, tamanhode partículas.

Microscopia Eletrônica / Microanálise

Introdução - Evolução da  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e  características das imagens obtidas (SE e BSE).

Componentes e funcionamento do MEV - fontes de elétrons, canhão de elétrons, produção e saturação do feixe de elétrons, lentes condensadoras, focalização, demagnificação e varredura do feixe, detectores.

Interação Elétron Amostra - Interações elementares, volume de interação, origem dos sinais (formação dos elétrons retroespalhados e elétrons secundários), profundidade de penetração do feixe primário e de emissão dos elétrons secundários e retroespalhados.

Formação e interpretação da imagem - Processo básico de formação da imagem, detectores de elétrons (BSE e SE), detectores de corrente,  contraste da imagem com baixo aumento (<10000X) e com alto aumento  (>10000X), processamento da imagem, defeitos no processamento da imagem (contaminação, carregamento).

Preparação das amostras - Tamanho das amostras, problema de obtenção de vácuo, preparação de amostras metálicas, cerâmicas e poliméricas, análise de superfícies polidas e fraturadas,  recobrimento de superfícies  (evaporadores e sputters).

Introdução a Microanálise: Formação dos raios-X, principio de operação e detecção  da radiação, contagem da radiação, radiação continua (background), radiação característica, calibração.

Análise Qualitativa : Identificação dos picos, overlap dos picos, distorção dos picos, efeitos de absorção, fluorescência interna, inclinação da amostra, mapeamento e linescans.

Análise Quantitativa: Influência do KV, da geometria do detector, método de quantificação ZAF, análise quantitativa sem standards, análise quantitativa com standards.

Demonstrações em laboratório:

Preparação de amostras - Metalografia

Observação de amostras por microscopia ótica

Observação de amostras por microscopia Eletrônica

Microanálise e análise de imagens

BIBLIOGRAFIA Básica

__________________________________________________________________________

- David Brandon and Wayne D. Kaplan, Microstructural Characterization of Materials – John Wiley & Sons, New York, 1999.

- Metallography and Microstructures - Metals Handbook, V.9, 9a ed., 1985, Metals, Ohio, 1995.

- Metallography, structures and phase diagrams- Metals Handbook, V.8, 8a ed., 1973, Metals, Ohio, 1987.

- Vander Voort G.F., Metallography, Principles and Practice, McGraw-Hill, New York, 1984

- Bousfield B., Surface Preparation and Microscopy of Materials, John Wiley & Sons, New York, 1992.

- Colpaert H. Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, Editora Edgard Blücher Ltda, São Paulo, 3a ed., 1974.

- Goldstein J.I., Newbury D.E., Echlin P., Joy D.C., Fiori G., Lifshin G.  Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis,  Plenum Press, New York,  1992.

- Goldstein J.I., Yakowitz H.  Practical Scanning Electron Microscopy and Ion micropobe analysis,  Plenum Press, New York,  1984.

- Lymann C.E., Newbury D.E.,  Goldstein J.I., Romiy A.D., Echlin P., Joy D.C., .  Scanning Electron Microscopy, X-ray Microanalysis and analytical electron microscopy: a laboratory workbook, Plenum Press, 1990.

- Maliska, A.M., Fundamentos da Microscopia Eletrônica de Varredura e Caracterização Microestrutural de Aços Sinterizados Nitretados por Plasma, Monografia preparada para o concurso de professor adjunto da UFSC, fevereiro, 1998

- Callister, W.D., Materials Science and Engineering, John Woley & Sons, New York, USA, (1994).

FORMA DE AVALIAÇÃO

___________________________________________________________________________

1a Prova: Microscopia Ótica - Peso 3,0

2a Prova: Microscopia Eletrônica - Peso 3,0

Trabalho Prático: - relatório- Peso 2,0

- apresentação - Peso 2,0